环境科学与工程实验中心安全卫生责任书

为保证进入实验中心的师生在高效、安全、有序、整洁的环境中顺利完成实验工作，特制定此责任书供师生共同遵守。

1．指导教师对所指导的实验小组成员的安全及所在实验室的安全卫生负完全责任。指导学生保持实验室或实验场地整洁，保持安静，严禁大声喧哗，不得随意动用与本实验无关的仪器设备，遵守实验室相关规定，违反者终止实验活动。

2.指导教师向实验室借用实验场地、家具、仪器与耗材，填写借条借用并负责保管。危险及管制药品保证不流向学生，不流向社会。实验垃圾按规定收集并倾倒至指定场所。

3．指导教师在实验期间必须按操作规程指导学生操作,学生做实验时要服从指导教师的安排,不经允许不可随意开展实验。学生独立做实验时，教师不得离开现场。指导教师需指导操作人员严格遵守操作规程，爱护仪器设备，节约水、电和药品试剂等。实验过程中仪器发生故障，应及时报告实验室人员及时维修，加强安全防火、防盗意识。凡违反操作规程或不听从指导而造成设备损坏等事故，必须写出书面检查，按规定赔偿损失。注：贵重仪器需在指导老师指导下方可使用！

4．开放热源设备后，指导教师必须安排专人负责照管，有自控装置亦需有人照看，防止自控失灵。操作人员要离开热源设备一定要先停止热源设备的工作。

5．实验人员不得带无关人员到实验室，不得在实验室用餐。

6. 每次实验完毕后，实验人员应整理好仪器设备、器材，清理好实验台面，及时打扫卫生，清刷仪器，擦拭橱柜表面及玻璃，做好防尘工作，做到室内整洁，关好水、电、门窗等。

全部实验结束，应清理实验场地及实验用品，将所借用仪器、器皿清洗干净由指导教师办理交还手续，损坏物品由指导教师负责照价赔偿。

应急措施 ：不管在什么情况下，学生一旦发生人身意外，指导老师应立刻采取急救措施送往医院，安排救治，同时通知实验室负责人。发生爆炸、火灾等事故立即启用相关紧急处理预案。

此责任书一式三份由指导老师、学生、实验中心各执一份，自签字之日起生效。

指导教师：            学生：                        实验室：

环境科学与工程实验中心

年  月  日